## Građevinsko-obrtnički
Investitor: OPĆINA STARI JANKOVCI, Stari Jankovci, Dr. Franje Tuđmana 1, OIB: 18192238850 Opis zahvata: REKONSTRUKCIJA ZGRADE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DRUŠTVENI DOM: sanacija krovišta Mjesto gradnje: Stari Jankovci, Dr. Franje Tuđmana 99, k.č. 1659, k.o. Stari Jankovci Listopad 2021., TD 27-1/2021
|  | JEDINICA MJERE | UKUPNO PLANIRANO | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNI IZNOS
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA I ELEKTROINSTALACIJA
GRAĐEVINSKI RADOVI
1. | PRIPREMNI RADOVI, DEMONTAŽE I RUŠENJA
NAPOMENA
Jedinične cijene stavaka sadrže sve potrebne radnje za uklanjanje građevinskih elemenata, kao čišćenje, sortiranje, prijenose, prijevoze, deponiranje u prostoru ili izvan zgrade, skladištenje i transportiranje na mjesto koje odredi nadzorni inženjer investitora.
1. | Izvedba pripremnih radova prije rušenja i sanacije (kontrola tehničkih rješenja predviđenih projektom, plan rušenja, kontrola i određivanje točnih geodetskih visina, provjera mjera i dimenzija postojeće konstrukcije, kontrola položaja priključka i sl., izrada elaborata privremene regulacije prometa), drugi pripremni radovi koje je potrebno izvesti kako bi se mogao izraditi dinamički plan i osigurati uvjeti za siguran rad.
|  | komplet | 1 |  | 0
2. | Dobava, montaža i demontaža cijevne fasadne skele visine do 7,3 m1 sa svim potrebnim ukrućenjima i sidrenjima. Vertikale se postavljaju na svakih 1,80 m po propisima tehničke zaštite na radu. Bazna radna ploha se izvodi od mosnica. Radna skela se postavlja po cijelom opsegu građevine u širini 80 cm. U cijenu je uključena i postava na vanjski dio skele jutenih ili plastificiranih traka kao zaštite od sunca. Cijelu skelu izraditi prema odredbama propisa zaštite na radu. Prije izvedbe izvođač je dužan izraditi projekt skele sa predviđenim svim mjerama sigurnosti kod postave radnih podova, učvršćenja te osiguranja uvjeta za siguran rad i zaštitu radnika i prolaznika. Obračun stavke po m2 ortogonalne projekcije skele.
|  | m2 | 440 |  | 0
3. | Demontaža postojeće limarije od pocinčanog lima sa odvozom na za to predviđenu deponiju. Troškove odvoza i sve takse obuhvatiti jediničnom cijenom, jer se nikakvi troškovi odvoza neće posebno obračunavati.
Obračun po m1.
a / | horizontalni oluk | m1 | 76 |  | 0
b / | vertikalni oluk | m1 | 34 |  | 0
c / | uvale | m1 | 43 |  | 0
d / | opšav dimnjaka | m1 | 11 |  | 0
4. | Skidanje postojećeg pokrova od utorenog crijepa sa odvozom na za to predviđenu deponiju. Ovom stavkom obuhvaćena i demontaža sljemenjaka. Troškove odvoza i sve takse obuhvatiti jediničnom cijenom, jer se nikakvi troškovi odvoza neće posebno obračunavati.
Obračun po m2 i m1 stvarne kose površine.
a / | utoreni crijep | m2 | 360 |  | 0
b / | sljeme i greben | m1 | 100 |  | 0
5. | Demontaža drvenih letvi postojećeg pokrova od utorenog crijepa sa odvozom na za to predviđenu deponiju. Troškove odvoza i sve takse obuhvatiti jediničnom cijenom, jer se nikakvi troškovi odvoza neće posebno obračunavati.
Obračun po m2 stvarne kose površine.
|  | m2 | 360 |  | 0
6. | Čišćenje postojećeg tavana sa odvozom šute i otpada na za to predviđenu deponiju. Obračun po m3.
|  | m3 | 42 |  | 0
7. | Završno čišćenje nakon završetka svih radova.
|  | komplet | 1 |  | 0
1. | UKUPNO |  |  |  | 0
2. | ZIDARSKI RADOVI
1. | Popravci zidanih dimnjaka što uključuje prezidavanje dimnjaka, zamjena oštećene opeke, zapunjavanje sljubnica, punom opekom NF formata u pcm 1:2:6. Iskoristiti postojeću opeku. Dimnjake sanirati od stropne konstrukcije prizemlja. Sanacija prema zatečenom stanju. Količinu i način sanacije odraditi u dogovoru s nadzornim inženjerom. U cijenu uključena vrijednost rada i materijala i radna skela. Obračun po m3.
|  | m3 | 4.5 |  | 0
2. | Gruba i fina žbuka zidanih dimnjaka unutar tavana (vanjski vidljivi dio ostaje neožubukan). Gruba žbuka produžnim cementnim mortom marke M-5, a fina žbuka vapnenim mortom marke M-2,5. Prije žbukanja sve površine prskati rijetkim cementnim mortom. U cijenu je uključen sav potreban rad i materijal, rabiciranje spojeva različitih materijala, ugradnja svih uglovnih, završnih i razdjelnih profila, transport do mjesta žbukanja, te izrada pokretne skele. Obračun po m2.
|  | m2 | 33 |  | 0
3. | Premaz vanjskog dijela dimnjaka koji ostaje sa završnom opekom (bez žbukanja) bezbojnim, vodoodbojnim završnim premazom na osnovi silanskih i siloksanskih smola u vodenoj otopini. Sve radove odraditi prema uputstvima proizvođača, odnosno tehničkom listu proizvoda.
Obračun po m2.
|  | m2 | 17 |  | 0
2. | UKUPNO |  |  |  | 0
3. | TESARSKI RADOVI
1. | Zamjena dotrajale građe višestrešne krovne konstrukcije od rezane suhe drvene građe od punog masivnog drveta crnogorice C24, klasa uporabljivosti 2, nagiba 35°. Utrošak građe 0,04 m3/m2. Sve po projektnoj dokumentaciji. U cijenu uključena sva građa, rad na izradi, prijenosu i montaži, svi potrebni okovi i sidrenja, radna skela. Prije zamjene potrebno je pregledati krovište sa nadzornim inženjerom i statičarom i utvrditi koje je točno dijelove potrebno zamijeniti. Obračun po m3 ugrađene građe. Obračunom pretpostavljena zamjena 40% drvene građe krovne konstrukcije. Ovim obračunom nije obuhvaćen stropni drveni grednik.
|  | m3 | 5 |  | 0
2. | Ravnanje ("platovanje") postojećeg višestrešnog krovišta nagiba 35°, dimenzija i položaja prema projektnoj dokumentaciji. Konstrukcija se izrađuje u suhoj građi (vlažna građa se neće priznati u konačnom obračunu). U stavku uključiti sav rad, materijal, pribor i opremu. Obračun po m2 tlocrtne projekcije krovišta.
|  | m2 | 290 |  | 0
3. | Čišćenje postojeće višestrešne drvene krovne konstrukcije (građe) nagiba 35°. Utrošak građe 0,04 m3/m2 i zaštita kompletnog krovišta (i starih i novih dijelova) fungicidnim i insekticidnim sredstvima. U cijenu uključen rad i materijal. Obračun po m2 tlocrtne projekcije.
|  | m2 | 290 |  | 0
4. | Opšivanje kose krovne plohe višestrešnog krovišta nagiba 35° daskama 24 mm od crnogorice skupa sa prekrivanjem vodonepropusno-paropropusnom folijom. Karakteristike vodonepropusno-paropropusne folije: - sa integriranom ljepljivom trakom - masa 180 g/m2 - Sd-vrijednost (m) 0,15 U cijenu uključene vrijednosti svih radova i materijala (daska, folija, pomoćni materijal, premazi). Dasku zaštiti fungicidnim i insekticidnim premazom 2x. Obračun po m2 kose krovne plohe krova. U cijenu uključena vrijednost rada i materijala.
|  | m2 | 360 |  | 0
5. | Dobava i postavljanje kontraštafli dim 5/8 cm od crnogorice koje se postavljaju na svaki rog. Ovom stavkom predvidjeti i zaštitu fungicidnim i insekticidnim sredstvom. Obračun po m2 stvarne površine. U stavku uključiti sav rad, materijal, pribor i opremu.
|  | m2 | 360 |  | 0
6. | Dobava i postavljanje letvi za jednostruki gusti pokrov biber crijepom od crnogorice II. kl. dimenzija 4/5 cm. Gredice se postavljaju na razmaku do max. 14-17 cm, odnosno prema uputstvima proizvođača crijepa. Ovom stavkom predvidjeti zaštitu fungicidnim i insekticidnim sredstvom. Obračun po m2 stvarne površine. U stavku uključiti sav rad, materijal, pribor i opremu.
|  | m2 | 360 |  | 0
3. | UKUPNO |  |  |  | 0
4. | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
1. | Pokrivanje krova vučenim crijepom bez utora - biber crijepom, nagib krova 35° u prirodnoj crvenoj boji. Pokrivanje izvesti kao jednostruki gusti pokrov. Obavezno dostaviti uzorak crijepa na pregled. U cijeni nabava, doprema i postavljanje crijepa te kompletna prateća oprema - fazonski komadi (odzračnici, snjegobrani, rubni elementi,krovni proboji, elementi za učvršćenje krova, osiguranje protiv nevremena, spojnice i sl.). Obračun po m2 kose krovne plohe gotovog krova. Sve izvesti sukladno pravilima struke i uputstvima proizvođača.
a / | Crijep | m2 | 360 |  | 0
b / | Aluminijska zaštitna rešetka za ptice širine 100 mm koja se postavlja preko kontraštafle na završetku strehe kako bi se osigurao ventilirani krov, a onemogućio pristup pticama. Boja crvena. | m1 | 76 |  | 0
c / | Crijep zračnik za dobro prozračivanje krovišta. Postavlja se u sljemenoj zoni (gornjoj trećini krova). Postavljaju se linijski od prvog do trećeg reda ispod sljemena, a također se kod višestrešnih krovova mogu dodatno postavljati u zoni grebena. Vrsta i boja zračnika prilagođena osnovnom crijepu. | kom | 65 |  | 0
2. | Pokrov sljemena i grebena sljemenim crijepom, u suhoj izvedbi. Crijep konusnog oblika, postavlja se tako da se preklapa suprotno smjeru vjetra i pričvršćuje sljemeno-grebenom spojnicom. Obavezno dostaviti uzorak na pregled. U cijeni nabava, doprema i postavljanje te kompletna prateća oprema (fazonski komadi, sljemeno-grebena traka, sljemeno-grebene spojnice, zvončasti čavli...). Sve izvesti sukladno pravilima struke i uputstvima proizvođača. Obračun po m1, odnosno kom.
| Crijep sljemeni/grebeni | m1 | 100 |  | 0
3. | Dobava i postava točkastih tipskih limenih snjegobrana u boji crijepa. Postava snjegobrana u donjoj trećini krovne plohe. Postava u 4-5 redova sa izmicanjem. U cijenu uračunati rad, materijal i radnu skelu. | kom | 720 |  | 0
4. | UKUPNO |  |  |  | 0
5. | LIMARSKI RADOVI
1. | Izrada dobava i montaža visećih polukružnih horizontalnih oluka od cinkotit lima d=0,70 mm razvijene širine cca 38 cm, promjera Ø 18 cm. Stavka obuhvaća vrijednost rada i osnovnog i pomoćnog materijala (kuke, ...) kao i radnu skelu.
|  | m1 | 76 |  | 0
2. | Izrada, dobava i montaža vertikalnih oluka od cinkotit lima d=0,70 mm razvijene širine 40 cm, Ø 12 cm zajedno sa ogrlicama za pričvršćenje, koljenima iz komada. U cijenu uključena vrijednost osnovnog i pomoćnog materijala i rada. Obračun po m1.
a / | vertikalni oluk | m1 | 34 |  | 0
b / | koljeno | kom | 6 |  | 0
c / | ispust | kom | 6 |  | 0
3. | Izrada, dobava i montaža uvale od cinkotit lima d=0,70 mm razvijene širine 60 cm. Stavka obuhvaća vrijednost rada i materijala.
|  | m1 | 43 |  | 0
4. | Izrada, dobava i montaža opšava dimnjaka cinkotit limom d=0,7 mm razvijene širine cca 60 cm. U cijeni uključena vrijednost rada i osnovnog i pomoćnog materijala. Obračun po m1.
|  | m1 | 11 |  | 0
5. | UKUPNO |  |  |  | 0
6. | ELEKTROINSTALACIJE
PRIPREMNI RADOVI I ZAVRŠNI RADOVI
1. | Postavljanje privremenog drvenog stupa i premještanje zračnog napojnog kabela na stup, sve u dogovoru s HEP-om | kom | 1
2. | Montaža čelične pocinčane cijevi za uvlačenje kabela na krovu zajedno sa svim potrebnim priborom, vraćanje kabela na krov, ta odvoz drvenog stupa, sve u dogovoru s HEP-om | kom | 1
3. | Demontaža antenskog stupa prije radove na krovu te njegova ponovna montaža nakon završetka radova | kom | 1 |  | 0
SUSTAV ZAŠTITE OD DJELOVANJA MUNJE
4. | Dobava Al žice f 8 mm zajedno s nosačima za kosi krov, te izvedba hvataljke na krovu | m1 | 140 |  | 0
5. | Dobava križnog spoja žica-žica za međusobno spajanje hvataljki na krovu | kom | 15 |  | 0
6. | Dobava i montaža štipaljke za povezivanje hvataljke i limenog opšava ili kišne cijevi na krovu | kom | 10 |  | 0
7. | Dobava i montaža okapnice | kom | 6 |  | 0
8. | Dobava i montaža štapne hvataljke uz antenski stup, Al ɸ16mm, h=5m zajedno s betonskim postoljem i pričvrsnim kompletom u tri točke. Štapnu hvataljku povezati s hvataljkom krova | kom | 1 |  | 0
9. | Mjerenje otpora uzemljenja, vizualni pregled i otvaranje revizijske knjige | kom | 1 |  | 0
6. | UKUPNO |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI I ELEKTROINSTALACIJE
1. | PRIPREMNI RADOVI, DEMONTAŽE I RUŠENJA |  |  |  | 0
2. | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
3. | TESARSKI RADOVI |  |  |  | 0
4. | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  |  |  | 0
5. | LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 0
6. | ELEKTROINSTALACIJE |  |  |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
| PDV25% |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO SA PDV-om |  |  |  | 0
Izradila:
Marija Kolar, dipl.ing.arh.
SKIDANJE PRAZNIH REDOVA
POVRAT PRAZNIH REDOVA
SKIDANJE PRAZNIH REDOVA
POVRAT PRAZNIH REDOVA
SKIDANJE PRAZNIH REDOVA
POVRAT PRAZNIH REDOVA